#### INCENDIO

##### E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Compilare la seguente scheda di valutazione finalizzata alla valutazione delle conoscenze relative alla gestione delle emergenze in una qualsiasi realtà operativa.

N.B. Le domande possono prevedere risposte multiple.

| 1 | Quale di questi tre elementi è un comburente: | - l’aria - la benzina - l’ossigeno |
| --- | --- | --- |
| 2 | Quale di queste combinazioni permette la continuazione di un incendio: | - presenza di comburente, combustibile, innesco - comburente, combustibile, sufficiente calore - comburente, combustibile e liquido infiammabile |
| 3 | Quando si interrompe la combustione: | - quando manca almeno uno dei tre elementi del triangolo del fuoco - quando termina il combustibile - quando si alza troppo la temperatura |
| 4 | Un cumulo di materiali combustibili abbandonati può infiammarsi per autocombustione: | - no, mai - si, se la temperatura si alza sufficientemente - si, se i microrganismi della decomposizione liberano gas combustibili |
| 5 | A quale tipo di combustibile è associata la classe di fuoco “A”: IlD.M | - liquidi - solidi - impianti in tensione |
| 6 | A quale temperatura può incendiarsi la benzina | - inferiore a –65° - superiore a –37° - tra –37° e 65° |
| 7 | Quanti minuti abbiamo a disposizione per spegnere un incendio | - meno di mezz’ora - 5 minuti circa - 10 minuti |
| 8 | Aprendo la porta di un locale a lungo invaso dal fuoco, cosa può succedere | - il fuoco si spegne - il fuoco si ravviva - c’è una violenta fiammata |

| 9 | Qual è la prima operazione da fare in caso di scoperta di un focolaio | - abbandonare il locale - dare l’allarme - intervenire se autorizzati |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Quando si deve azionare il pulsante di allarme antincendio | - sempre in caso di incendio - in caso di focolaio non controllabile - appena rilevato un principio di incendio |  |
| 11 | Siamo in un locale nel quale il focolaio è incontrollabile. Come ci comportiamo | - abbandoniamo di corsa il locale - uscendo chiudiamo bene la porta - controlliamo che non sia rimasto nessuno all’interno |  |
| 12 | Se invece dobbiamo abbandonare un locale non ancora attaccato dalle fiamme | - lasciamo aperta la porta - spegniamo le apparecchiature elettriche - chiudiamo bene la porta |  |
| 13 | Come ci si può proteggere dal fumo | - con un fazzoletto bagnato - camminando rasoterra - respirando lentamente |  |
| 14 | Quali sono le maggiori controindicazioni all’uso dell’acqua in caso di incendio | - l’immediata evaporazione dell’acqua a contatto con il forte calore - la folgorazione dell’operatore in caso di utilizzo su impianti in tensione - l’innesco di ulteriori cortocircuiti |  |
| 15 | In caso di prodotti chimici si possono utilizzare gli idranti | - solo se utilizzano polveri speciali per prodotti chimici - solo con prodotti che non reagiscono tra loro - solo con prodotti che non reagiscono con l’acqua |  |
| 16 | Come si comporta l’anidride carbonica con un fuoco di legno e carta | - spegne velocemente le fiamme - è inefficace - non evita la riaccensione delle braci |  |

| 17 | Cosa può impedire il corretto funzionamento di un estintore a polvere | - la pressione atmosferica insufficiente - la polvere raggrumata per l’umidità - la pressione insufficiente per un parziale utilizzo precedente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Con quali tipi di fuoco è più efficiente la polvere | - fuochi di combustibili liquidi - fuochi di combustibili liquidi, solidi e polveri metalliche - fuochi di combustibili liquidi e prodotti chimici |  |
| 19 | Cosa indica un cartello segnaletico con una freccia rossa | - l’estintore più vicino - la direzione dell’uscita più vicina - la più vicina attrezzatura antincendio. |  |
| 20 | Può essere utile una coperta in caso di incendio | - si, ma solo in caso di combustibili solidi - si, ma solo se è antifiamma - si, per soffocare le fiamme |  |
| 21 | Quali di queste verifiche sono fondamentali prima dell’utilizzo dell'estintore | - posizione di attacco e sicure estratta - data di scadenza - classe di fuoco, compatibilità estinguente, posizione di attacco. |  |
| 22 | Dove deve essere diretto il getto dell’estintore | - a ventaglio sulle fiamme - a ventaglio alla base delle fiamme - diretto alla base delle fiamme |  |
| 23 | Quanto dura in media la scarica di un estintore | - 10 secondi - 15 secondi - 30 secondi |  |
| 24 | Come si possono prevenire o limitare i danni di un incidente | - eliminando i rischi - conoscendo i rischi e le conseguenze dle proprio lavoro - agendo con razionalità nel momento critico |  |
| 25 | Come si opera dopo aver individuato i pericoli di incendio | - Si attuano le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il rischio residuo - Si eliminano o riducono i pericoli - Si individuano le persone esposte al pericolo |  |

| 26 | Quando un materiale infiammabile non costituisce un elemento di rischio | - E’ sempre un rischio - Quando è conservato in un luogo sicuro - Quando è conservato in un luogo sicuro ed in quantità limitate |
| --- | --- | --- |
| 27 | Quando è classificato a basso rischio d’incendio un luogo di lavoro | - In presenza di scarse possibilità di sviluppo del fuoco - In presenza di limitate possibilità di sviluppo del fuoco - In presenza di scarse possibilità di sviluppo e propagazione del fuoco |
| 28 | Quando è classificato a alto rischio d’incendio un luogo di lavoro | - quando le caratteristiche del luogo impediscono una rapida evacuazione - in presenza di materiali infiammabili - in presenza di materiali altamente infiammabili |
| 29 | Qual è la misura fondamentale per fronteggiare un incendio | - gli estintori - il piano di emergenza - le squadre di intervento |
| 30 | Qual è l’elemento più evidente di un piano di emergenza | - le procedure di comportamento in caso di emergenza - le vie di fuga - la planimetria con indicati i presidi antincendio e le vie di fuga |
| 31 | Qual è il compito della squadra di emergenza | - spegnere l’incendio - spegnere i focolai di incendio - guidare l’evacuazione |
| 32 | A cosa servono le esercitazioni periodiche con allarmi simulati | - a memorizzare le procedure di emergenza - a memorizzare le procedure di manutenzione estintori - a memorizzare i percorsi di fuga |
| 33 | Vi siete accorti di un principio d’incendio: che fate? | - Abbandono il locale - Avverto il responsabile dell’emergenza o il centralino - Aziono il pulsante di allarme antincendio |

| 34 | Udite l’allarme antincendio: che fate? | - Abbandono il locale - Metto in sicurezza le attrezzature e abbandono il locale - Metto in sicurezza le attrezzature e seguo le istruzioni della squadra di evacuazione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Dopo aver evacuato i locali dove andate? | - Seguo le indicazioni della segnaletica e vado al punto di raccolta esterno - Seguo le indicazioni della squadra di evacuazione - Seguo l’istinto e corro a casa |  |
| 36 | Qual è l’azione di controllo preventivo più importante che tutti noi dobbiamo fare? | - Nessuna poiché sono di competenza della squadra - La visibilità della segnaletica - L’accesso alle vie di fuga libero da intralci |  |
| 37 | Quali controlli si devono effettuare sulle porte resistenti al fuoco | - Si controlla che siano sempre aperte - Si controlla che siano sempre chiuse - Si verifica che siano efficienti |  |
| 38 | Qual è l’azione di controllo sugli estintori che tutti noi possiamo fare? | - Si verifica che siano accessibili e liberi da intralci - Si verifica che siano ben visibili - Si verifica che siano efficienti |  |
| 39 | In caso di allarme si deve correre precipitosamente all’esterno del luogo di lavoro | - Si - No - Non so |  |
| 40 | Dopo aver lasciato il posto di lavoro mi allontano verso qualunque direzione | - Si - No - Non so |  |
| 41 | Dopo l’evacuazione mi porto in luogo sicuro e vi staziono | - Si - No - Non so |  |

| 42 | Il personale che interviene deve farlo a tutti i costi senza pensare a se stesso | - Si - No - Non so |
| --- | --- | --- |
| 43 | Le fiamme sono l’unico pericolo dell’incendio | - Si - No - Non so |
| 44 | Le attrezzature per l’emergenza sono collaudate al momento della produzione e non richiedono ulteriori controlli | - Si - No - Non so |
| 45 | In caso di intervento ci si muove meglio da soli | - Si - No - Non so |
| 46 | Nella segnaletica di sicurezza il rosso è il colore di divieto | - Si - No - Non so |
| 47 | Gli addetti all’evacuazione devono dare il buon esempio ed essere perciò i primi a mettersi in salvo | - Si - No - Non so |
| 48 | Se una persona ha i vestiti che stanno bruciando è bene spegnerli con il più vicino estintore disponibile | - Si - No - Non so |

###### RISPOSTE

- L’ossigeno

- Comburente, combustibile, sufficiente calore.

- quando manca almeno uno dei tre elementi del triangolo del fuoco

- Sì, se la temperatura si alza sufficientemente

5) Il D.M. 10 marzo 98 classifica 5 tipologie di incendi sulla base della natura del combustibile. Tali classi sono:

- Classe A: materiali solidi (carta, cartone, legno, gomma, materie plastiche)

- Classe B: materiali liquidi (petrolio, paraffina, olii, alcool, solventi)

- Classe C: incendi di combustibili gassosi (bombole g.p.l., motori, fornelli di cucina e stufe)

- Classe D: incendi di materiali speciali (sodio, potassio)

- Impianti e attrezzature elettriche sotto tensione

- Superiore a –37°C

- 5 minuti circa

- Il fuoco si ravviva

- Abbandonare il locale dopo aver dato l’allarme, intervenire solo se autorizzati

- Appena rilevato un principio di incendio

- Uscendo chiudiamo bene la porta e controlliamo che non sia rimasto nessuno all’interno

- Spegniamo le apparecchiature elettriche e chiudiamo bene la porta

- Camminiamo rasoterra con un fazzoletto bagnato a coprire le vie respiratorie

- La folgorazione dell’operatore in caso di utilizzo su impianti in tensione e l’innesco di ulteriori cortocircuiti

- Solo con prodotti che non reagiscono con l’acqua

- E’ inefficace poiché non evita la riaccensione delle braci

- La polvere raggrumata per l’umidità; la pressione insufficiente per un parziale utilizzo precedente

- Fuochi di combustibili liquidi, solidi e polveri metalliche

- La più vicina attrezzatura antincendio

- Solo per soffocare le fiamme e solo se è antifiamma

- Classe di fuoco, compatibiltà estinguente, posizione di attacco

- A ventaglio alla base delle fiamme

- 15 secondi

- Tutte e tre le risposte

- Si eliminano o riducono i pericoli e si attuano le misure di sicurezza necessarie

- Quando è conservato in un luogo sicuro

- In presenza di scarse possibilità di sviluppo e propagazione del fuoco

- Quando le caratteristiche del luogo di lavoro impediscono una rapida evacuazione

- Tutte e tre le risposte

- La planimetria con indicati i presidi antincendio e le vie di fuga

- Spegnere i focolai di incendio

- Memorizzare le procedure di emergenza

- Avverto il responsabile dell’emergenza o il centralino; aziono il pulsante di allarme antincendio

- Metto in sicurezza le attrezzature e seguo le istruzioni della squadra di evacuazione

- Seguo le indicazioni della segnaletica e vado al punto di raccolta esterno

- La visibilità della segnaletica; l’accesso alle vie di fuga libero da intralci

- Si verifica che siano efficienti

- No

- No

- Si

- Si

- No

- No

- No

- No

- No

- No

- No