#### INCENDIO

##### E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Compilare la seguente scheda di valutazione finalizzata alla valutazione delle conoscenze relative alla gestione delle emergenze in una qualsiasi realtà operativa.

N.B. Le domande possono prevedere risposte multiple.

| 1 | Quale di questi tre elementi è un comburente: | l’aria la benzina l’ossigeno |
| --- | --- | --- |
| 2 | Quale di queste combinazioni permette la continuazione di un incendio: | presenza di comburente, combustibile, innesco comburente, combustibile, sufficiente calore comburente, combustibile e liquido infiammabile |
| 3 | Quando si interrompe la combustione: | quando manca almeno uno dei tre elementi del triangolo del fuoco quando termina il combustibile quando si alza troppo la temperatura |
| 4 | Un cumulo di materiali combustibili abbandonati può infiammarsi per autocombustione: | no, mai si, se la temperatura si alza sufficientemente si, se i microrganismi della decomposizione liberano gas combustibili |
| 5 | A quale tipo di combustibile è associata la classe di fuoco “A”: IlD.M | liquidi solidi impianti in tensione |
| 6 | A quale temperatura può incendiarsi la benzina | inferiore a –65° superiore a –37° tra –37° e 65° |
| 7 | Quanti minuti abbiamo a disposizione per spegnere un incendio | meno di mezz’ora 5 minuti circa 10 minuti |
| 8 | Aprendo la porta di un locale a lungo invaso dal fuoco, cosa può succedere | il fuoco si spegne il fuoco si ravviva c’è una violenta fiammata |

| 9 | Qual è la prima operazione da fare in caso di scoperta di un focolaio | abbandonare il locale dare l’allarme intervenire se autorizzati |
| --- | --- | --- |
| 10 | Quando si deve azionare il pulsante di allarme antincendio | sempre in caso di incendio in caso di focolaio non controllabile appena rilevato un principio di incendio |
| 11 | Siamo in un locale nel quale il focolaio è incontrollabile. Come ci comportiamo | abbandoniamo di corsa il locale uscendo chiudiamo bene la porta controlliamo che non sia rimasto nessuno all’interno |
| 12 | Se invece dobbiamo abbandonare un locale non ancora attaccato dalle fiamme | lasciamo aperta la porta spegniamo le apparecchiature elettriche chiudiamo bene la porta |
| 13 | Come ci si può proteggere dal fumo | con un fazzoletto bagnato camminando rasoterra respirando lentamente |
| 14 | Quali sono le maggiori controindicazioni all’uso dell’acqua in caso di incendio | l’immediata evaporazione dell’acqua a contatto con il forte calore la folgorazione dell’operatore in caso di utilizzo su impianti in tensione l’innesco di ulteriori cortocircuiti |
| 15 | In caso di prodotti chimici si possono utilizzare gli idranti | solo se utilizzano polveri speciali per prodotti chimici solo con prodotti che non reagiscono tra loro solo con prodotti che non reagiscono con l’acqua |
| 16 | Come si comporta l’anidride carbonica con un fuoco di legno e carta | spegne velocemente le fiamme è inefficace non evita la riaccensione delle braci |

| 17 | Cosa può impedire il corretto funzionamento di un estintore a polvere | la pressione atmosferica insufficiente la polvere raggrumata per l’umidità la pressione insufficiente per un parziale utilizzo precedente |
| --- | --- | --- |
| 18 | Con quali tipi di fuoco è più efficiente la polvere | fuochi di combustibili liquidi fuochi di combustibili liquidi, solidi e polveri metalliche fuochi di combustibili liquidi e prodotti chimici |
| 19 | Cosa indica un cartello segnaletico con una freccia rossa | l’estintore più vicino la direzione dell’uscita più vicina la più vicina attrezzatura antincendio. |
| 20 | Può essere utile una coperta in caso di incendio | si, ma solo in caso di combustibili solidi si, ma solo se è antifiamma si, per soffocare le fiamme |
| 21 | Quali di queste verifiche sono fondamentali prima dell’utilizzo dell'estintore | posizione di attacco e sicure estratta data di scadenza classe di fuoco, compatibilità estinguente, posizione di attacco. |
| 22 | Dove deve essere diretto il getto dell’estintore | a ventaglio sulle fiamme a ventaglio alla base delle fiamme diretto alla base delle fiamme |
| 23 | Quanto dura in media la scarica di un estintore | 10 secondi 15 secondi 30 secondi |
| 24 | Come si possono prevenire o limitare i danni di un incidente | eliminando i rischi conoscendo i rischi e le conseguenze dle proprio lavoro agendo con razionalità nel momento critico |
| 25 | Come si opera dopo aver individuato i pericoli di incendio | Si attuano le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il rischio residuo Si eliminano o riducono i pericoli Si individuano le persone esposte al pericolo |

| 26 | Quando un materiale infiammabile non costituisce un elemento di rischio | E’ sempre un rischio Quando è conservato in un luogo sicuro Quando è conservato in un luogo sicuro ed in quantità limitate |
| --- | --- | --- |
| 27 | Quando è classificato a basso rischio d’incendio un luogo di lavoro | In presenza di scarse possibilità di sviluppo del fuoco In presenza di limitate possibilità di sviluppo del fuoco In presenza di scarse possibilità di sviluppo e propagazione del fuoco |
| 28 | Quando è classificato a alto rischio d’incendio un luogo di lavoro | quando le caratteristiche del luogo impediscono una rapida evacuazione in presenza di materiali infiammabili in presenza di materiali altamente infiammabili |
| 29 | Qual è la misura fondamentale per fronteggiare un incendio | gli estintori il piano di emergenza le squadre di intervento |
| 30 | Qual è l’elemento più evidente di un piano di emergenza | le procedure di comportamento in caso di emergenza le vie di fuga la planimetria con indicati i presidi antincendio e le vie di fuga |
| 31 | Qual è il compito della squadra di emergenza | spegnere l’incendio spegnere i focolai di incendio guidare l’evacuazione |
| 32 | A cosa servono le esercitazioni periodiche con allarmi simulati | a memorizzare le procedure di emergenza a memorizzare le procedure di manutenzione estintori a memorizzare i percorsi di fuga |
| 33 | Vi siete accorti di un principio d’incendio: che fate? | Abbandono il locale Avverto il responsabile dell’emergenza o il centralino Aziono il pulsante di allarme antincendio |

| 34 | Udite l’allarme antincendio: che fate? | Abbandono il locale Metto in sicurezza le attrezzature e abbandono il locale Metto in sicurezza le attrezzature e seguo le istruzioni della squadra di evacuazione |
| --- | --- | --- |
| 35 | Dopo aver evacuato i locali dove andate? | Seguo le indicazioni della segnaletica e vado al punto di raccolta esterno Seguo le indicazioni della squadra di evacuazione Seguo l’istinto e corro a casa |
| 36 | Qual è l’azione di controllo preventivo più importante che tutti noi dobbiamo fare? | Nessuna poiché sono di competenza della squadra La visibilità della segnaletica L’accesso alle vie di fuga libero da intralci |
| 37 | Quali controlli si devono effettuare sulle porte resistenti al fuoco | Si controlla che siano sempre aperte Si controlla che siano sempre chiuse Si verifica che siano efficienti |
| 38 | Qual è l’azione di controllo sugli estintori che tutti noi possiamo fare? | Si verifica che siano accessibili e liberi da intralci Si verifica che siano ben visibili Si verifica che siano efficienti |
| 39 | In caso di allarme si deve correre precipitosamente all’esterno del luogo di lavoro | Si No Non so |
| 40 | Dopo aver lasciato il posto di lavoro mi allontano verso qualunque direzione | Si No Non so |
| 41 | Dopo l’evacuazione mi porto in luogo sicuro e vi staziono | Si No Non so |

| 42 | Il personale che interviene deve farlo a tutti i costi senza pensare a se stesso | Si No Non so |
| --- | --- | --- |
| 43 | Le fiamme sono l’unico pericolo dell’incendio | Si No Non so |
| 44 | Le attrezzature per l’emergenza sono collaudate al momento della produzione e non richiedono ulteriori controlli | Si No Non so |
| 45 | In caso di intervento ci si muove meglio da soli | Si No Non so |
| 46 | Nella segnaletica di sicurezza il rosso è il colore di divieto | Si No Non so |
| 47 | Gli addetti all’evacuazione devono dare il buon esempio ed essere perciò i primi a mettersi in salvo | Si No Non so |
| 48 | Se una persona ha i vestiti che stanno bruciando è bene spegnerli con il più vicino estintore disponibile | Si No Non so |

###### RISPOSTE

- L’ossigeno

- Comburente, combustibile, sufficiente calore.

- quando manca almeno uno dei tre elementi del triangolo del fuoco

- Sì, se la temperatura si alza sufficientemente

5) Il D.M. 10 marzo 98 classifica 5 tipologie di incendi sulla base della natura del combustibile. Tali classi sono:

- Classe A: materiali solidi (carta, cartone, legno, gomma, materie plastiche)

- Classe B: materiali liquidi (petrolio, paraffina, olii, alcool, solventi)

- Classe C: incendi di combustibili gassosi (bombole g.p.l., motori, fornelli di cucina e stufe)

- Classe D: incendi di materiali speciali (sodio, potassio)

- Impianti e attrezzature elettriche sotto tensione

- Superiore a –37°C

- 5 minuti circa

- Il fuoco si ravviva

- Abbandonare il locale dopo aver dato l’allarme, intervenire solo se autorizzati

- Appena rilevato un principio di incendio

- Uscendo chiudiamo bene la porta e controlliamo che non sia rimasto nessuno all’interno

- Spegniamo le apparecchiature elettriche e chiudiamo bene la porta

- Camminiamo rasoterra con un fazzoletto bagnato a coprire le vie respiratorie

- La folgorazione dell’operatore in caso di utilizzo su impianti in tensione e l’innesco di ulteriori cortocircuiti

- Solo con prodotti che non reagiscono con l’acqua

- E’ inefficace poiché non evita la riaccensione delle braci

- La polvere raggrumata per l’umidità; la pressione insufficiente per un parziale utilizzo precedente

- Fuochi di combustibili liquidi, solidi e polveri metalliche

- La più vicina attrezzatura antincendio

- Solo per soffocare le fiamme e solo se è antifiamma

- Classe di fuoco, compatibiltà estinguente, posizione di attacco

- A ventaglio alla base delle fiamme

- 15 secondi

- Tutte e tre le risposte

- Si eliminano o riducono i pericoli e si attuano le misure di sicurezza necessarie

- Quando è conservato in un luogo sicuro

- In presenza di scarse possibilità di sviluppo e propagazione del fuoco

- Quando le caratteristiche del luogo di lavoro impediscono una rapida evacuazione

- Tutte e tre le risposte

- La planimetria con indicati i presidi antincendio e le vie di fuga

- Spegnere i focolai di incendio

- Memorizzare le procedure di emergenza

- Avverto il responsabile dell’emergenza o il centralino; aziono il pulsante di allarme antincendio

- Metto in sicurezza le attrezzature e seguo le istruzioni della squadra di evacuazione

- Seguo le indicazioni della segnaletica e vado al punto di raccolta esterno

- La visibilità della segnaletica; l’accesso alle vie di fuga libero da intralci

- Si verifica che siano efficienti

- No

- No

- Si

- Si

- No

- No

- No

- No

- No

- No

- No